## Year_2030
Border | Summary Direction 1 | Summary Direction 2
ALh2-HRh2 | 0 | 0
Ammonia_BE-BEh2 | 2093.9266 | 0
Ammonia_DE-DEh2 | 1560.8616 | 0
Ammonia_FRN-FRh2N | 0 | 0
Ammonia_FRSW-FRh2SW | 0 | 0
Ammonia_FRW-FRh2 | 0 | 0
Ammonia_GR-IB_GRh2P | 0 | 0
Ammonia_IE-IEh2 | 0 | 0
Ammonia_IT-IB_ITh2 | 0 | 0
Ammonia_NL-NLh2 | 4812.8531 | 0
Ammonia_NO-NOh2 | 0 | 0
Ammonia_PL-PLh2 | 625 | 0
Ammonia_PT-PTh2 | 0 | 0
Ammonia_UK-UKh2 | 0 | 0
ATh2-CZh2 | 0 | 0
ATh2-DEh2 | 5296.6102 | 5296.6102
ATh2-HUh2 | 0 | 0
ATh2-IB_ITh2 | 4449.1525 | 5932.2034
ATh2-SIh2 | 0 | 0
BAh2-HRh2 | 4060.7345 | 4060.7345
BEh2-DEh2 | 3220.339 | 3220.339
BEh2-FRh2 | 0 | 0
BEh2-FRh2N | 0 | 0
BEh2-LUh2 | 0 | 0
BEh2-NLh2 | 1271.1864 | 1271.1864
BEh2-NO | 0 | 0
BEh2-UKh2 | 0 | 0
BEh2-UKh2/INT | 0 | 0
BGh2-GRh2 | 2824.8588 | 2824.8588
BGh2-MKh2 | 0 | 0
BGh2-ROh2 | 0 | 0
CHh2-DEh2 | 0 | 0
CHh2-FRh2 | 0 | 0
CHh2-IB_ITh2 | 0 | 0
CYh2-GRh2 | 0 | 0
CZh2-DEh2 | 10169.4915 | 10169.4915
CZh2-IB_SKh2W | 0 | 5084.7457
CZh2-PLh2 | 0 | 0
DEh2-DEh2Z1 | 416625 | 0
DEh2-DKh2 | 3644.0678 | 3644.0678
DEh2-FIh2Al | 0 | 9251.4124
DEh2-FRh2 | 6811.4407 | 7397.5989
DEh2-LUh2 | 0 | 0
DEh2-NLh2 | 10533.1921 | 9915.2542
DEh2-PLh2 | 677.9661 | 677.9661
DEh2-PLh2nbc | 3531.0734 | 7062.1469
DEh2-Y_NO | 0 | 0
DKh2-NO | 0 | 0
DKh2-PLh2 | 0 | 0
DKh2-SEh2 | 0 | 0
DZ-ESh2 | 0 | 0
DZ-ITh2 | 15819.209 | 0
EEh2-FIh2S | 3531.0734 | 7062.1469
EEh2-LVh2 | 7062.1469 | 3531.0734
ESh2-FRh2S | 7627.1186 | 7627.1186
ESh2-FRh2SW | 0 | 0
ESh2-ITh2 | 0 | 0
ESh2-MA | 0 | 0
ESh2-PTh2 | 2860.1695 | 2860.1695
FIh2Al-PLh2 | 0 | 0
FIh2Al-SEh2 | 17796.6102 | 17796.6102
FIh2-FIh2Al | 17796.6102 | 17796.6102
FIh2-FIh2N | 353072.0339 | 353072.0339
FIh2-FIh2S | 353072.0339 | 353072.0339
FIh2N-SEh2 | 5720.339 | 5720.339
FRh2-FRh2N | 0 | 0
FRh2-FRh2S | 6779.661 | 6779.661
FRh2-FRh2SW | 0 | 0
FRh2-LUh2 | 0 | 0
FRh2-NO | 0 | 0
FRh2S-FRh2SW | 0 | 0
GRh2-IB_GRh2P | 0 | 0
GRh2-IL | 0 | 0
GRh2-TR | 0 | 0
HRh2-HUh2 | 0 | 0
HRh2-RSh2 | 0 | 0
HRh2-SIh2 | 0 | 0
HUh2-IB_SKh2C | 3531.0734 | 3531.0734
HUh2-ROh2 | 2711.8644 | 3531.0734
HUh2-RSh2 | 0 | 0
HUh2-SIh2 | 0 | 0
HUh2-UA | 0 | 0
IB_GRh2P-ITh2 | 0 | 0
IB_ITh2-ITh2 | 353072.0339 | 7062.1469
IB_SKh2C-SKh2E | 5084.7457 | 5084.7457
IB_SKh2C-SKh2W | 5084.7457 | 5084.7457
IB_SKh2E-PLh2 | 0 | 0
IB_SKh2E-SKh2E | 5084.7457 | 5084.7457
IB_SKh2E-UA | 0 | 5084.7458
IB_SKh2W-ATh2 | 5084.7457 | 5084.7457
IB_SKh2W-SKh2W | 5084.7457 | 5084.7457
IEh2-UKh2 | 0 | 0
ITh2-MTh2 | 0 | 0
ITh2-SIh2 | 0 | 0
ITh2-TR | 0 | 0
LTh2-LTh2Z1 | 416625 | 0
LTh2-LVh2 | 3531.0734 | 7062.1469
LTh2-PLh2nbc | 7062.1469 | 3531.0734
MDh2-ROh2 | 0 | 0
NLh2-UKh2 | 0 | 0
NO-DEh2 | 0 | 0
NO-NLh2 | 0 | 0
NO-UKh2 | 0 | 0
NO-Y_NO | 0 | 0
PLh2-PLh2nbc | 1765.5367 | 3531.0734
PLh2-UA | 0 | 0
PTh2-PTh2Z1 | 416625 | 0
ROh2-RSh2 | 0 | 0
ROh2-UA | 0 | 0
TN-ITh2 | 0 | 0
UKh2-UKh2/INT | 0 | 0
TN-DZ | 416625 | 416625

## Year_2035
Border | Summary Direction 1 | Summary Direction 2
ALh2-HRh2 | 0 | 0
ATh2-CZh2 | 0 | 0
ATh2-DEh2 | 5296.6102 | 5296.6102
ATh2-HUh2 | 0 | 0
ATh2-IB_ITh2 | 4449.1525 | 5932.2034
ATh2-SIh2 | 0 | 0
BAh2-HRh2 | 4060.7345 | 4060.7345
BEh2-NO | 0 | 0
BEh2-DEh2 | 3220.339 | 3220.339
BEh2-FRh2 | 1271.1864 | 1271.1864
BEh2-FRh2N | 1694.9153 | 1694.9153
Ammonia_BE-BEh2 | 3788.8418 | 0
BEh2-LUh2 | 0 | 0
BEh2-NLh2 | 4237.2881 | 4237.2881
BEh2-UKh2 | 0 | 0
BEh2-UKh2/INT | 0 | 0
BGh2-GRh2 | 2824.8588 | 2824.8588
BGh2-MKh2 | 0 | 0
BGh2-ROh2 | 0 | 0
CHh2-DEh2 | 0 | 0
CHh2-FRh2 | 0 | 0
CHh2-IB_ITh2 | 0 | 0
CYh2-GRh2 | 0 | 0
CZh2-DEh2 | 10169.4915 | 10169.4915
CZh2-IB_SKh2W | 0 | 5084.7457
CZh2-PLh2 | 0 | 0
DEh2-LUh2 | 0 | 0
DEh2-DKh2 | 3644.0678 | 3644.0678
DEh2-FIh2Al | 0 | 9251.4124
DEh2-FRh2 | 6811.4407 | 7397.5989
Ammonia_DE-DEh2 | 2390.6638 | 0
DEh2-NLh2 | 10533.1921 | 9915.2542
DEh2-PLh2 | 677.9661 | 677.9661
DEh2-PLh2nbc | 3531.0734 | 7062.1469
DEh2-Y_NO | 0 | 0
DKh2-NO | 0 | 0
DKh2-PLh2 | 0 | 0
DKh2-SEh2 | 0 | 0
DZ-ESh2 | 0 | 0
DZ-ITh2 | 15819.209 | 0
EEh2-FIh2S | 3531.0734 | 7062.1469
EEh2-LVh2 | 7062.1469 | 3531.0734
ESh2-FRh2S | 7627.1186 | 7627.1186
ESh2-FRh2SW | 0 | 0
ESh2-ITh2 | 0 | 0
ESh2-MA | 0 | 0
ESh2-PTh2 | 2860.1695 | 2860.1695
FIh2-FIh2Al | 17796.6102 | 17796.6102
FIh2-FIh2N | 353072.0339 | 353072.0339
FIh2-FIh2S | 353072.0339 | 353072.0339
FIh2Al-PLh2 | 0 | 0
FIh2Al-SEh2 | 17796.6102 | 17796.6102
FIh2N-SEh2 | 5720.339 | 5720.339
FRh2-NO | 0 | 0
Ammonia_FRSW-FRh2SW | 0 | 0
FRh2-FRh2N | 0 | 0
FRh2-FRh2S | 6779.661 | 6779.661
FRh2-FRh2SW | 0 | 0
Ammonia_FRW-FRh2 | 0 | 0
FRh2-LUh2 | 0 | 0
Ammonia_FRN-FRh2N | 1694.9153 | 0
FRh2S-FRh2SW | 0 | 0
GRh2-IL | 0 | 0
IB_GRh2P-ITh2 | 0 | 0
GRh2-TR | 0 | 0
HRh2-HUh2 | 0 | 0
HRh2-RSh2 | 0 | 0
HRh2-SIh2 | 0 | 0
HUh2-IB_SKh2C | 3531.0734 | 3531.0734
HUh2-ROh2 | 2711.8644 | 3531.0734
HUh2-RSh2 | 0 | 0
HUh2-SIh2 | 0 | 0
HUh2-UA | 0 | 0
IB_ITh2-ITh2 | 353072.0339 | 7062.1469
Ammonia_IT-IB_ITh2 | 0 | 0
IB_SKh2C-SKh2E | 5084.7457 | 5084.7457
IB_SKh2C-SKh2W | 5084.7457 | 5084.7457
IB_SKh2E-PLh2 | 0 | 0
IB_SKh2E-SKh2E | 5084.7457 | 5084.7457
IB_SKh2E-UA | 0 | 5084.7458
IB_SKh2W-ATh2 | 5084.7457 | 5084.7457
IB_SKh2W-SKh2W | 5084.7457 | 5084.7457
IEh2-UKh2 | 0 | 0
ITh2-TR | 0 | 0
ITh2-MTh2 | 0 | 0
ITh2-SIh2 | 0 | 0
Ammonia_UK-UKh2 | 0 | 0
Ammonia_NL-NLh2 | 4812.8531 | 0
Ammonia_NO-NOh2 | 0 | 0
Ammonia_PL-PLh2 | 625 | 0
Ammonia_PT-PTh2 | 0 | 0
LTh2-LVh2 | 3531.0734 | 7062.1469
LTh2-PLh2nbc | 7062.1469 | 3531.0734
MDh2-ROh2 | 0 | 0
NLh2-UKh2 | 0 | 0
NO-UKh2 | 0 | 0
NO-Y_NO | 0 | 0
PLh2-PLh2nbc | 1765.5367 | 3531.0734
PLh2-UA | 0 | 0
ROh2-RSh2 | 0 | 0
ROh2-UA | 0 | 0
UKh2-UKh2/INT | 0 | 0
NO-DEh2 | 0 | 0
TN-ITh2 | 0 | 0
Ammonia_GR-IB_GRh2P | 0 | 0
NO-NLh2 | 0 | 0
GRh2-IB_GRh2P | 0 | 0
DEh2-DEh2Z1 | 416625 | 0
LTh2-LTh2Z1 | 416625 | 0
PTh2-PTh2Z1 | 416625 | 0
Ammonia_IE-IEh2 | 0 | 0
TN-DZ | 416625 | 416625

## Year_2040
Border | Summary Direction 1 | Summary Direction 2
ALh2-HRh2 | 0 | 0
ATh2-CZh2 | 0 | 0
ATh2-DEh2 | 5296.6102 | 5296.6102
ATh2-HUh2 | 0 | 0
ATh2-IB_ITh2 | 4449.1525 | 5932.2042
ATh2-SIh2 | 1165.2542 | 1165.2542
BAh2-HRh2 | 4060.7345 | 4060.7345
BEh2-NO | 0 | 0
BEh2-DEh2 | 3220.339 | 3220.339
BEh2-FRh2 | 1271.1864 | 1271.1864
BEh2-FRh2N | 1694.9153 | 1694.9153
Ammonia_BE-BEh2 | 7365.8192 | 0
BEh2-LUh2 | 2048.0226 | 2048.0226
BEh2-NLh2 | 4237.2881 | 4237.2881
BEh2-UKh2 | 0 | 0
BEh2-UKh2/INT | 3389.8305 | 3389.8305
BGh2-GRh2 | 3176.8008 | 3019.3502
BGh2-MKh2 | 82.2387 | 0
BGh2-ROh2 | 2824.8587 | 2824.8587
CHh2-DEh2 | 3283.8983 | 0
CHh2-FRh2 | 0 | 0
CHh2-IB_ITh2 | 3107.3446 | 3107.3446
CYh2-GRh2 | 1059.322 | 1059.322
CZh2-DEh2 | 10169.4915 | 15254.2373
CZh2-IB_SKh2W | 5084.7457 | 5084.7458
CZh2-PLh2 | 0 | 0
DEh2-LUh2 | 0 | 0
DEh2-DKh2 | 3644.0678 | 3644.0678
DEh2-FIh2Al | 0 | 17725.9887
DEh2-FRh2 | 6811.4407 | 7397.5989
Ammonia_DE-DEh2 | 11424.9788 | 0
DEh2-NLh2 | 10533.1921 | 9915.2542
DEh2-PLh2 | 677.9661 | 677.9661
DEh2-PLh2nbc | 3531.0734 | 7062.1469
DEh2-Y_NO | 0 | 0
DKh2-NO | 0 | 0
DKh2-PLh2 | 0 | 0
DKh2-SEh2 | 0 | 0
DZ-ESh2 | 0 | 0
DZ-ITh2 | 15819.209 | 0
EEh2-FIh2S | 3531.0734 | 7062.1469
EEh2-LVh2 | 7062.1469 | 3531.0734
ESh2-FRh2S | 7627.1186 | 7627.1186
ESh2-FRh2SW | 5014.1243 | 0
ESh2-ITh2 | 0 | 0
ESh2-MA | 0 | 3742.9379
ESh2-PTh2 | 2860.1695 | 2860.1695
FIh2-FIh2Al | 17796.6102 | 17796.6102
FIh2-FIh2N | 353072.0339 | 353072.0339
FIh2-FIh2S | 353072.0339 | 353072.0339
FIh2Al-PLh2 | 17796.6102 | 0
FIh2Al-SEh2 | 17796.6102 | 17796.6102
FIh2N-SEh2 | 5720.339 | 5720.339
FRh2-NO | 0 | 0
Ammonia_FRSW-FRh2SW | 1800.8474 | 0
FRh2-FRh2N | 0 | 0
FRh2-FRh2S | 6779.661 | 6779.661
FRh2-FRh2SW | 0 | 0
Ammonia_FRW-FRh2 | 0 | 0
FRh2-LUh2 | 1447.7401 | 1447.7401
Ammonia_FRN-FRh2N | 1694.9153 | 0
FRh2S-FRh2SW | 1553.6723 | 1553.6723
GRh2-IL | 0 | 4237.2881
IB_GRh2P-ITh2 | 5296.6102 | 0
GRh2-TR | 0 | 0
HRh2-HUh2 | 0 | 0
HRh2-RSh2 | 0 | 0
HRh2-SIh2 | 2118.644 | 2118.644
HUh2-IB_SKh2C | 3531.0734 | 3531.0734
HUh2-ROh2 | 2711.8644 | 3531.0734
HUh2-RSh2 | 0 | 0
HUh2-SIh2 | 1059.322 | 1059.322
HUh2-UA | 0 | 0
IB_ITh2-ITh2 | 353072.0339 | 7062.1469
Ammonia_IT-IB_ITh2 | 1145.8333 | 0
IB_SKh2C-SKh2E | 5084.7458 | 5084.7458
IB_SKh2C-SKh2W | 5084.7458 | 5084.7458
IB_SKh2E-PLh2 | 0 | 0
IB_SKh2E-SKh2E | 5084.7458 | 5084.7458
IB_SKh2E-UA | 0 | 5084.7458
IB_SKh2W-ATh2 | 5084.7458 | 5084.7458
IB_SKh2W-SKh2W | 5084.7458 | 5084.7458
IEh2-UKh2 | 0 | 0
ITh2-TR | 0 | 0
ITh2-MTh2 | 0 | 0
ITh2-SIh2 | 2118.644 | 2118.644
Ammonia_UK-UKh2 | 0 | 0
Ammonia_NL-NLh2 | 7860.1695 | 0
Ammonia_NO-NOh2 | 0 | 0
Ammonia_PL-PLh2 | 625 | 0
Ammonia_PT-PTh2 | 0 | 0
LTh2-LVh2 | 3531.0734 | 7062.1469
LTh2-PLh2nbc | 7062.1469 | 3531.0734
MDh2-ROh2 | 0 | 0
NLh2-UKh2 | 0 | 0
NO-UKh2 | 0 | 0
NO-Y_NO | 0 | 0
PLh2-PLh2nbc | 1765.5367 | 3531.0734
PLh2-UA | 0 | 0
ROh2-RSh2 | 0 | 0
ROh2-UA | 0 | 0
UKh2-UKh2/INT | 3389.8305 | 3389.8305
NO-DEh2 | 0 | 0
TN-ITh2 | 0 | 0
Ammonia_GR-IB_GRh2P | 1765.4167 | 0
NO-NLh2 | 0 | 0
GRh2-IB_GRh2P | 1059.322 | 1059.322
DEh2-DEh2Z1 | 416625 | 0
LTh2-LTh2Z1 | 416625 | 0
PTh2-PTh2Z1 | 416625 | 0
Ammonia_IE-IEh2 | 0 | 0
TN-DZ | 416625 | 416625

## Year_2050
Border | Summary Direction 1 | Summary Direction 2
ALh2-HRh2 | 0 | 0
ATh2-CZh2 | 0 | 0
ATh2-DEh2 | 5296.6102 | 5296.6102
ATh2-HUh2 | 0 | 0
ATh2-IB_ITh2 | 4449.1525 | 8598.8701
ATh2-SIh2 | 1165.2542 | 1165.2542
BAh2-HRh2 | 11950.7345 | 11950.7345
BEh2-NO | 0 | 0
BEh2-DEh2 | 3220.339 | 3220.339
BEh2-FRh2 | 1271.1864 | 1271.1864
BEh2-FRh2N | 1694.9153 | 1694.9153
Ammonia_BE-BEh2 | 7365.8192 | 0
BEh2-LUh2 | 2048.0226 | 2048.0226
BEh2-NLh2 | 4237.2881 | 8462.7048
BEh2-UKh2 | 0 | 0
BEh2-UKh2/INT | 8474.5763 | 8474.5763
BGh2-GRh2 | 3176.8008 | 3019.3502
BGh2-MKh2 | 82.2387 | 0
BGh2-ROh2 | 2824.8587 | 2824.8587
CHh2-DEh2 | 8050.8474 | 0
CHh2-FRh2 | 0 | 0
CHh2-IB_ITh2 | 3107.3446 | 3107.3446
CYh2-GRh2 | 1059.322 | 1059.322
CZh2-DEh2 | 10169.4915 | 15254.2373
CZh2-IB_SKh2W | 5084.7457 | 5084.7458
CZh2-PLh2 | 0 | 0
DEh2-LUh2 | 1000 | 1000
DEh2-DKh2 | 3644.0678 | 3644.0678
DEh2-FIh2Al | 0 | 9251.4124
DEh2-FRh2 | 6811.4407 | 7397.5989
Ammonia_DE-DEh2 | 11424.9788 | 0
DEh2-NLh2 | 10533.1921 | 19802.7542
DEh2-PLh2 | 677.9661 | 677.9661
DEh2-PLh2nbc | 3531.0734 | 7062.1469
DEh2-Y_NO | 0 | 0
DKh2-NO | 0 | 0
DKh2-PLh2 | 0 | 0
DKh2-SEh2 | 0 | 0
DZ-ESh2 | 0 | 0
DZ-ITh2 | 15819.209 | 0
EEh2-FIh2S | 3531.0734 | 7062.1469
EEh2-LVh2 | 7062.1469 | 3531.0734
ESh2-FRh2S | 7627.1186 | 7627.1186
ESh2-FRh2SW | 10028.2486 | 0
ESh2-ITh2 | 0 | 0
ESh2-MA | 0 | 3742.9379
ESh2-PTh2 | 2860.1695 | 2860.1695
FIh2-FIh2Al | 17796.6102 | 17796.6102
FIh2-FIh2N | 353072.0339 | 353072.0339
FIh2-FIh2S | 353072.0339 | 353072.0339
FIh2Al-PLh2 | 17796.6102 | 0
FIh2Al-SEh2 | 17796.6102 | 17796.6102
FIh2N-SEh2 | 5720.339 | 5720.339
FRh2-NO | 0 | 0
Ammonia_FRSW-FRh2SW | 3072.0339 | 0
FRh2-FRh2N | 0 | 0
FRh2-FRh2S | 6779.661 | 6779.661
FRh2-FRh2SW | 0 | 0
Ammonia_FRW-FRh2 | 0 | 0
FRh2-LUh2 | 1447.7401 | 1447.7401
Ammonia_FRN-FRh2N | 1800.8474 | 0
FRh2S-FRh2SW | 1553.6723 | 1553.6723
GRh2-IL | 0 | 4237.2881
IB_GRh2P-ITh2 | 5296.6102 | 0
GRh2-TR | 0 | 0
HRh2-HUh2 | 4985 | 4985
HRh2-RSh2 | 4985 | 4985
HRh2-SIh2 | 5618.644 | 5618.644
HUh2-IB_SKh2C | 3531.0734 | 3531.0734
HUh2-ROh2 | 2711.8644 | 3531.0734
HUh2-RSh2 | 0 | 0
HUh2-SIh2 | 1059.322 | 1059.322
HUh2-UA | 0 | 0
IB_ITh2-ITh2 | 353072.0339 | 8615.8192
Ammonia_IT-IB_ITh2 | 1145.8333 | 0
IB_SKh2C-SKh2E | 5084.7458 | 5084.7458
IB_SKh2C-SKh2W | 5084.7458 | 5084.7458
IB_SKh2E-PLh2 | 0 | 0
IB_SKh2E-SKh2E | 5084.7458 | 5084.7458
IB_SKh2E-UA | 0 | 5084.7458
IB_SKh2W-ATh2 | 5084.7458 | 5084.7458
IB_SKh2W-SKh2W | 5084.7458 | 5084.7458
IEh2-UKh2 | 0 | 0
ITh2-TR | 0 | 0
ITh2-MTh2 | 0 | 0
ITh2-SIh2 | 2118.644 | 2118.644
Ammonia_UK-UKh2 | 0 | 0
Ammonia_NL-NLh2 | 7860.1695 | 0
Ammonia_NO-NOh2 | 0 | 0
Ammonia_PL-PLh2 | 625 | 0
Ammonia_PT-PTh2 | 0 | 0
LTh2-LVh2 | 3531.0734 | 7062.1469
LTh2-PLh2nbc | 7062.1469 | 3531.0734
MDh2-ROh2 | 0 | 0
NLh2-UKh2 | 0 | 0
NO-UKh2 | 0 | 0
NO-Y_NO | 0 | 0
PLh2-PLh2nbc | 1765.5367 | 3531.0734
PLh2-UA | 0 | 0
ROh2-RSh2 | 0 | 0
ROh2-UA | 0 | 0
UKh2-UKh2/INT | 8474.5763 | 8474.5763
NO-DEh2 | 0 | 0
TN-ITh2 | 0 | 0
Ammonia_GR-IB_GRh2P | 1765.4167 | 0
NO-NLh2 | 0 | 0
GRh2-IB_GRh2P | 1059.322 | 1059.322
DEh2-DEh2Z1 | 416625 | 0
LTh2-LTh2Z1 | 416625 | 0
PTh2-PTh2Z1 | 416625 | 0
Ammonia_IE-IEh2 | 0 | 0
TN-DZ | 416625 | 416625